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Приложение 3
к Прогнозному плану (программе)
приватизации муниципального
имущества на 2021-2023 годы




Перечень объектов движимого имущества, подлежащих приватизации

	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.
	Пластинчатый теплообменник AlfaLaval
	1

	2.
	Клапан балансировочный муфтовый
	1

	3.
	Клапан балансировочный фланцевый dy40 Danfos
	2

	4.
	Контроллер SIEMENS
	1

	5.
	Погружной датчик температуры, 100 мм, SIEMENS
	2

	6.
	Регулирующий клапан фланцевый SIEMENS
	2

	7.
	Теплосчетчик MULTIСAL 601 UF
	1

	8.
	Циркуляционный насос Grundfos ДУ25
	1

	9.
	Циркуляционный насос Grundfos с реле Ду32
	1

	10.
	Электропривод SIEMENS
	2

	11.
	Датчик температуры наружного воздуха SIEMENS
	1

	12.
	Манометр показывающий, 0-10 Мпа
	1

	13.
	Реле давления Danfos
	1

	14.
	Водосчетчик ОСВУ 32 со штуцерами
	1

	15.
	Объектовая станция «стрелец мониторинг»
	1

	16.
	Система оповещения о пожаре
	1

	17
	Система охранной сигнализации
	1



