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                                                     О внесении изменений в

                         Правила благоустройства территории города Череповца

	
	      Принято Череповецкой городской Думой




В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Череповецкая городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в Правила благоустройства территории города Череповца, утвержденные решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2017 № 185, следующие изменения:
        1.1. Пункт 3.5. признать утратившим силу. 
        1.2. Четвертый абзац пункта 4.1.4. изложить в следующей редакции: «В паспорте фасада объекта капитального строительства должны содержаться архитектурная характеристика объекта и его окружения с фотографией, а также сведения об окраске и отделке с указанием фактуры поверхности и образцами цветов, представленными в соответствии с цветовой палитрой RGB, места размещения информационных конструкций.».
        1.3. Пункт 4.4.1 после слов «…на фасадах объектов» дополнить словами «и не нарушающих  архитектурный облик сложившейся застройки,».
        1.4. Пункт 4.4.2. изложить в новой редакции: «4.4.2. Для получения согласования заинтересованное лицо представляет в управление архитектуры и градостроительства мэрии (на бумажном или электронном носителе):

        архитектурные решения переоборудования фасадов зданий, строений, сооружений и временных объектов, включающие актуальную цветную фотофиксацию, визуализацию объекта с учетом переоборудования, план объекта, цветовое решение фасадов объекта с указанием габаритных размеров, высотных отметок, материалов отделки фасадов, цвета (колера) материалов отделки;

        схему планировочной организации земельного участка (в случае, если при переоборудовании фасадов необходимо проведение работ на земельном участке).

        Схема планировочной организации земельного участка разрабатывается в соответствии с требованиями ГОСТ, выполняется на актуализированной топографической подоснове в масштабе 1:500, подготовленной индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования, с актуализацией не более двух лет, и включает: разбивочный план, план организации рельефа, план благоустройства, план озеленения; ведомость элементов озеленения территории с указанием наименования и возраста.
        Схема планировочной организации земельного участка должна быть согласована со службами города, ресурсоснабжающими организациями города, эксплуатирующими инженерные коммуникации, балансодержателями инженерных сетей.

        Схема планировочной организации земельного участка и архитектурные решения выполняются проектной организацией, имеющей свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданное саморегулируемой организацией.

        При подготовке документов, указанных в настоящем пункте Правил, для переоборудования фасадов временных объектов необходимо соблюдать архитектурные требования и типовые решения, утверждаемые постановлением мэрии города.

        Рассмотрение обращения по согласованию архитектурного решения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения в управлении архитектуры и градостроительства мэрии».   
        1.5. Пункт 5.1.2. дополнить абзацем 8 следующего содержания: «некапитальные гаражи, включённые в схему размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на землях и (или) земельных участках, находящихся в муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Череповец» или размещённые на земельном участке, предоставленном для размещения гаражного кооператива».
        1.6. В пункт 5.1.3 внести следующие изменения:

        1.6.1. абзац 21 после слов «…балансодержателями инженерных сетей» дополнить словами «, департаментом жилищно-коммунального хозяйства и органом, уполномоченным на выдачу разрешений на право вырубки зеленых насаждений»;
        1.6.2. абзац 24 после слов «… устройство дорожных знаков, ремонт,» дополнить словами «замену покрытий существующих объектов благоустройства,».
        1.7. В пункт 5.2.1. абзац 8 изложить в следующей редакции: «Схема планировочной организации земельного участка разрабатывается в соответствии с требованиями ГОСТ, выполняется на актуализированной топографической подоснове в масштабе 1:500, подготовленной индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования, с актуализацией не более двух лет, и включает: разбивочный план, план организации рельефа, план благоустройства, план озеленения; ведомость элементов озеленения территории с указанием наименования и возраста.».

        1.8.  В пункте 5.2.2.10. из абзаца 2 исключить слова «металлического профилированного листа».
        1.9. В пункт 8.3.5.3 внести следующие изменения:
        1.9.1. абзац 1 после слов «…сооружений» дополнить словами «, временных объектов»;

        1.9.2. абзац 5 изложить в следующей редакции: «размещение снаружи дверей, окон, остекления витрин и витражного остекления, фасадов баннеров, самоклеящихся материалов, листовок. Исключением является крепление баннера к фасаду по металлическому каркасу/коробу на зданиях торговых центров, культурно-зрелищных учреждений (кинотеатр, театр, цирк, концертный зал, клуб и пр.), спортивных учреждений и учреждений высшего и среднего образования с применением модульной сетки.».
        1.10. Пункт 12.2.6 изложить в следующей редакции: «Скашивание травы - по мере необходимости (допустимая высота травостоя – не менее 5 см и не более 20 см); 
 1.11. Пункт 13.2. дополнить абзацем 9 следующего содержания: «до установки крышки колодца или замены дефектной крышки колодцы должны быть ограждены замкнутым устойчивым ограждением высотой не менее 1,1 м.».  
        1.12. Пункт 14.4.7. признать утратившим силу.
        1.13. Подраздел 14.5. изложить в новой редакции: «14.5. Порядок сдачи в эксплуатацию территории, на которой осуществлялись земляные работы.
        14.5.1. Восстановленное благоустройство после проведения земляных работ принимается соответствующим территориальным отделом «Городская управа» центра «Городские управы МКУ ЦЗНТЧС», за исключением земляных работ, выполненных в рамках муниципального контракта. Приёмка работ оформляется актом.

        При приёмке работ инструментальное, техническое, технологическое исследование территории, на которой осуществлялись земляные работы, не проводится.

        Составленный акт подтверждает факт выполнения работ без внешних дефектов и не является документом, подтверждающим соответствие восстановленного благоустройства на территории, на которой осуществлялись земляные работы, проектной документации, отсутствие скрытых дефектов, а также не подтверждает соответствие материалов, которыми восстановлено благоустройство, предъявляемым к ним требованиям.

        Подписанный акт направляется должностным лицом территориального отдела «Городская управа» центра «Городские управы МКУ ЦЗНТЧС» должностному лицу органа, уполномоченного на выдачу разрешений на осуществление земляных работ.

        14.5.2. Если в ходе приёмки работ по восстановлению благоустройства после проведения земляных работ выявлены видимые недостатки, должностным лицом соответствующего территориального отдела «Городская управа» центра «Городские управы МКУ ЦЗНТЧС» составляется акт выявленных недостатков в присутствии представителей заказчика выполняемых работ. 

        На основании акта лицо, производившее земляные работы, обязано исправить допущенные дефекты за свой счет и повторно пригласить на приёмку должностное лицо соответствующего территориального отдела «Городская управа» центра «Городские управы МКУ ЦЗНТЧС».

        14.5.3. После окончания работ и восстановления нарушенного благоустройства производитель работ обязан:

        сообщить должностному лицу соответствующего территориального отдела «Городская управа» центра «Городские управы МКУ ЦЗНТЧС» об окончании работ и согласовать время приемки благоустройства;

        представить должностному лицу соответствующего территориального отдела «Городская управа» центра «Городские управы МКУ ЦЗНТЧС» документ, подтверждающий вывоз отходов в установленное место (при необходимости);

        сдать восстановленный участок должностному лицу соответствующего территориального отдела «Городская управа» центра «Городские управы МКУ ЦЗНТЧС»;

        присутствовать при приёмке работ;

        произвести и представить в управление архитектуры и градостроительства мэрии исполнительную съемку земельного участка, включая проходящие по нему инженерные сети.

        При отсутствии акта работы считаются неоконченными.

        14.5.4. На восстановленное благоустройство устанавливается гарантийный срок 3 года с момента выдачи акта об окончании работ, в течение которого производитель работ обязан устранить выявленные замечания в установленные органом, уполномоченным на выдачу разрешений на осуществление земляных работ, сроки.
        1.14. В пункт 6.3 раздела I Приложения 3 к Правилам внести следующие изменения:

        1.14.1. из второго абзаца исключить слова «, требований, установленных разделом 7 Правил»;
        1.14.2. третий абзац после слов «…на торговом центре,» дополнить словами «габаритными размерами, не превышающими 1/9 длины фасада и 1/4 высоты этажа,».
        1.15. Пункт 5 раздела II Приложения 3 к Правилам дополнить абзацем 5 следующего содержания: «Схема планировочной организации земельного участка элементов с нанесенным местом размещения указателя должна быть согласована со службами города, ресурсоснабжающими организациями города, эксплуатирующими инженерные коммуникации, балансодержателями инженерных сетей.».
1.16. В пункт 4. раздела III Приложения 3 внести следующие изменения:

1.16.1. из абзаца 2 пункта 4.1. исключить слова «с окраской порошковой краской»;
1.16.2. из абзаца 2 пункта 4.2. исключить слова «с окраской порошковой краской»;

1.16.3. из абзаца 2 пункта 4.3. исключить слова «с окраской порошковой краской»;

1.16.4. в абзаце 4 пункта 4.3 слова «Segoe UI Semibold» заменить словами «Че2023»;
1.16.5. в абзаце 4 пункта 4.3 слова «Segoe UI Semibold» заменить словами «Че2023»;

1.16.6. из абзаца 5 пункта 4.5. исключить слова «порошковой краской»;

1.17. Приложение 2 к Правилам изложить в следующей редакции:
                                                              УТВЕРЖДАЮ

Отдел архитектуры и дизайна управления             Начальник управления архитектуры 

архитектуры и градостроительства                  и градостроительства мэрии
мэрии города Череповца                         города Череповца
__________________________________         __________________________________

__________________________________         __________________________________

 (подпись, расшифровка подписи)                   (подпись, расшифровка подписи)

"__" _________________ 20__ г.                                               "__" _________________ 20__ г.

ПАСПОРТ
фасада объекта капитального строительства
от "__" ________________ 20__ года № _____
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                        (адрес объекта)

Заказчик _________________________

Исполнитель_______________________
Описание:

Наименование объекта капитального строительства ___________________________________
_________________________________________________________________________

Год постройки объекта капитального строительства ___________________________________________
Этажность ______________________________________________________________________________
Статус объекта_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ситуационный план:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Кадастровый номер объекта __________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка __________________________________________
Фотографии фактического состояния фасада с указанием даты (фототаблица):

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Развертка фасада с прилегающими зданиями по четной/нечетной стороне с указанием улицы: ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Цветовое и объемно-планировочное решение фасада:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица расколеровки элементов с эталонами колеров:

	      Колер
	N колера
	Элементы фасада
	Материал, отделка

	
	
	
	


Схема возможных  мест  размещения  информационных  конструкций  (вывесок) (с  указанием   цветовых   решений:  подложки,  букв,   символов  и  иные изображения, рекомендуемых размеров) информационных табличек,  указателей и  витрин,  входных   групп  и  их   отдельных   элементов  с   условными обозначениями:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

│                                                                       │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

        1.18. В раздел III Приложения 3 к Правилам внести следующие изменения: 

        1.18.1. рис. 43 изложить в новой редакции:
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        1.18.2. рис. 47 изложить в новой редакции:
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2. Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2024. 
Глава города                                                                                                                 М.П. Гусева
проект
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