УТВЕРЖДЕН

постановлением

Правительства области

от 08.05.2024 № 554

(приложение 1)

проект планировки и проект межевания территории для РАЗМЕЩЕНИЯ линейного объекта регионального значения

Газопровод межпоселковый д. Борисово – д. Ирдоматка – д. Ванеево – д. Нова – д. Шайма – п. Шайма Череповецкого района Вологодской области

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

положение о размещении линейного объекта и графическая часть

- Введение

Разработка проекта планировки и проекта межевания территории объекта «Газопровод межпоселковый д. Борисово – д. Ирдоматка – д. Ванеево – д. Нова – д. Шайма – п. Шайма Череповецкого района Вологодской области» выполнена на основании постановления Правительства Вологодской области от 20 февраля 2024 года № 175 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения «Газопровод межпоселковый д. Борисово – д. Ирдоматка – д. Ванеево – д. Нова – д. Шайма – п. Шайма Череповецкого района Вологодской области».

Проект планировки выполнен в соответствии с:

- генеральным планом города Череповца, утвержденного решением Череповецкой городской Думы от 28 ноября 2006 года № 165;

- правилами землепользования и застройки города Череповца, утвержденных решением Череповецкой городской Думы от 29 июня 2010 года № 132;

- генеральным планом Ирдоматского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области, утвержденного решением Собрания Череповецкого муниципального района от 10 февраля 2016 года № 225;

- правилами землепользования и застройки Ирдоматского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области, утвержденных постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2020 года № 1535.

Для выполнения графической части планировочной документации использована топографическая съемка в электронном виде формата AutoCad, выполненная ООО «ГСИ» в декабре 2022 года – январе 2023 года в системе координат МСК-35. Пояснительная записка и прочие текстовые материалы в составе проекта – в форматах Microsoft Office.

При разработке проекта планировки использовались материалы Единого государственного реестра недвижимости.

- Положение о размещении линейного объекта

  - . Наименование, основные характеристики и назначение

планируемого для размещения линейного объекта

Наименование объекта «Газопровод межпоселковый д. Борисово – д. Ирдоматка – д. Ванеево – д. Нова – д. Шайма – п. Шайма Череповецкого района Вологодской области».

Проектируемый межпоселковый газопровод предназначен для газоснабжения д. Борисово, д. Ирдоматка, д. Ванеево, д. Нова, д. Шайма, п. Шайма Череповецкого района Вологодской области.

Последовательность строительства на объекте предусмотрена по ходу движения газа, по направлению от точки подключения.

Врезка (1) предусмотрена в существующий межпоселковый стальной газопровод среднего давления «Распределительный газопровод г. Череповец, ул. Олимпийская» диаметром 720 мм, в восточной части г. Череповец, западнее д. Борисово. В районе ул. Новгородская предусмотрено ответвление в северном направлении вдоль ул. Новгородская до перекрестка с ул. Космонавта Беляева, где предусмотрена врезка (2) в стальной надземный газопровод среднего давления 159 мм.

Далее газопровод среднего давления прокладывается в юго-восточном направлении, огибая с юга д. Борисово, далее пересекает магистральный газопровод «Горький – Череповец» D720мм, Вл 220кВ «Белозерская –Первомайская, Вл 35кВ 3пр. «Южная», Вл 220кВ «Белозерская – Пошехонье», Вл 500кВ «Конаковская ГРЭС – Череповецкая».

Далее газопровод среднего давления поворачивает в северо-восточном направлении, огибая д. Ванеево и перед автодорогой «Подъезд к д. Шайма» предусмотрено ответвление в северном направлении вдоль ул. Новая для газификации потребителей деревни Ванеево, где в районе существующего ГРПШ предусмотрена врезка (3) в стальной подземный газопровод среднего давления 108 мм.

Далее газопровод поворачивает в юго-восточном направлении, проходя вдоль автомобильной дороги «Подъезд к д. Шайма», за пределами полосы отвода. Далее газопровод пересекает автомобильную дорогу «Подъезд к д. Шайма» на км 2+120 методом ННБ и продолжает следование в юго-восточном направлении до д. Шайма, где предусмотрено ответвление в южном направлении для газификации потребителей деревни Шайма, а газопровод поворачивает в северо-восточном направлении, огибая с севера садоводство, поворачивает в юго-восточном направлении, пересекает автодорогу «п. Ирдоматка – п. Шайма» на км 2+100 методом ННБ, перед пересечением автодороги  предусмотрено ответвление в южном направлении для газификации потребителей поселка Шайма.

Далее газопровод среднего давления поворачивает в юго-восточном направлении, пересекая железную дорогу методом ННБ, следует вдоль автодороги «п. Ирдоматка - п. Нова» за пределами полосы отвода. Далее газопровод пересекает автодорогу «п. Ирдо-матка - п. Нова» на км 1+890 методом ННБ и после пересечения, вблизи д. Нова, трасса завершается.

Проектом предусматривается:

-   прокладка полиэтиленового газопровода ниже глубины промерзания и составляет не менее 1,2 м до верха трубы;

-   прокладка газопровода среднего давления Р≤0,3 МПа подземно из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 11 по ГОСТ Р 58121.2-2018 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,7 при прокладке газопроводов давлением газа свыше 0,005 до 0,3 Мпа;

-   пересечение магистрального газопровода «Горький – Череповец» D720мм на км 569 Г2ПП ∅225х20,5 в футляре ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 450х40,9 (l=149,2) (ПК39+50,0 – ПК40+97,0 L=147,2 м) предусматривается закрытым способом методом наклонно-направленного бурения;

-  пересечение автодороги регионального значения «Подъезд к д. Шайма» на км 2+120 методом ННБ Г2ПП ∅225х20,5 ПЭ 100 SDR11 в футляре ПЭ 100 SDR11 450х40,9 (l=30,2 м) ПК64+68,6 – ПК64+96,6 методом ННБ L=28,2 м предусматривается закрытым способом методом наклонно-направленного бурения;

-    пересечение автодороги регионального значения «п. Ирдоматка – п. Шайма» на км 2+100 методом ННБ Г2ПП ∅160х14,6 ПЭ 100 SDR11 в футляре ПЭ 100 SDR11 315х28,6 (l=27,2 м) ПК89+74.9 – ПК64+96,6 L=25,2 м предусматривается закрытым способом методом наклонно-направленного бурения;

-    переход железной дороги Г2ПП ∅160х14,6 ПЭ 100 SDR11 в футляре ПЭ 100 SDR11 315х28,6 (l=114,0 м) ПК98+30,0 – ПК99+42,0 l=112,0 м предусматривается закрытым способом методом наклонно-направленного бурения;

-    пересечение автодороги регионального значения «п. Ирдоматка – п. Нова» на км 1+890 Г2ПП ∅160х14,6 ПЭ 100 SDR11 в футляре ПЭ 100 SDR11 315х28,6 (l=31,4 м) ПК110+68,5 – ПК110+97,8 l=29,4 м предусматривается закрытым способом методом наклонно-направленного бурения;

-    пересечение автодороги местного значения Г2ПП ∅160х14,6 ПЭ 100 SDR11 в футляре ПЭ 100 SDR11 315х28,6 (l=23,6 м) 1ПК0+9,2 – 1ПК0+30,7 l=21,6 м предусматривается закрытым способом методом наклонно-направленного бурения;

-    пересечение автодороги местного значения (ул. Мологская) Г2ПП ∅160х14,6 ПЭ 100 SDR11 в футляре ПЭ 100 SDR11 315х28,6 (l=11,4 м) 1ПК1+4,8 – 1ПК1+14,1 l=9,4 м предусматривается закрытым способом методом наклонно-направленного бурения;

-   пересечение автодороги местного значения (ул. Нижегородская) Г2ПП ∅160х14,6 ПЭ 100 SDR11 в футляре ПЭ 100 SDR11 315х28,6 (l=14,8 м) 1ПК2+4,9 – 1ПК2+17,5 l=12,8 м предусматривается закрытым способом методом наклонно-направленного бурения;

-    пересечение автодороги местного значения (ул. Ростовская) Г2ПП ∅160х14,6 ПЭ 100 SDR11 в футляре ПЭ 100 SDR11 315х28,6 (l=8,6 м) 1ПК3+4,8 – 1ПК3+11,3 l=6,6 м предусматривается закрытым способом методом наклонно-направленного бурения;

-   пересечение автодороги местного значения (ул. Пермская) Г2ПП ∅160х14,6 ПЭ 100 SDR11 в футляре ПЭ 100 SDR11 315х28,6 (l=9,4 м) 1ПК4+4,8 – 1ПК4+12,1 l=7,4 м предусматривается закрытым способом методом наклонно-направленного бурения;

-      пересечение автодороги местного значения (ул. Сокольская) Г2ПП ∅160х14,6 ПЭ 100 SDR11 в футляре ПЭ 100 SDR11 315х28,6 (l=10,2 м) 1ПК6+5,3 – 1ПК6+13,3 l=8,2м предусматривается закрытым способом методом наклонно-направленного бурения;

-   пересечение автодороги местного значения (ул. Сочинская) Г2ПП ∅160х14,6 ПЭ 100 SDR11 в футляре ПЭ 100 SDR11 315х28,6 (l=16,6 м)  1ПК7+2,6 – 1ПК7+17,0 l=14,6 м предусматривается закрытым способом методом наклонно-направленного бурения;

-   пересечение автодороги местного значения (ул. Балаковская) Г2ПП ∅160х14,6 ПЭ 100 SDR11 в футляре ПЭ 100 SDR11 315х28,6 (l=17,8 м)  1ПК7+99,2 – 1ПК8+14,8 l=15,8 м предусматривается закрытым способом методом наклонно-направленного бурения;

-   пересечение автодороги местного значения Г2ПП ∅225х20,5  ПЭ 100 SDR11 в футляре ПЭ 100 SDR11 450х40,9  (l=18,2 м)  ПК24+36,6 – ПК24+52,8  l=16,2 м предусматривается закрытым способом методом наклонно-направленного бурения;

-   пересечение автодороги местного значения Г2ПП ∅225х20,5 ПЭ 100 SDR11 в футляре ПЭ 100 SDR11 450х40,9  (l=18,6 м)  ПК9+81,0 – ПК9+97,3  l=16,6 м предусматривается закрытым способом методом наклонно-направленного бурения;

-   пересечение автодороги местного значения Г2ПП ∅225х20,5 ПЭ 100 SDR11 в футляре ПЭ 100 SDR11 450х40,9 (l=10,0 м) 2ПК12+63,8 – 2ПК12+71,5 l=8,0 м предусматривается закрытым способом методом наклонно-направленного бурения;

- герметизация вводов и выпусков инженерных коммуникаций в подвальных помещениях зданий любого назначения, расположенных в зоне 50-ти метров от проектируемых подземных газопроводов, а также высверливание отверстий в крышках колодцев подземных коммуникаций;

- установка шаровых кранов КШГ.45.200.10(16).С/С DN200, КШГ.45.150.10(16).С/С DN150, КШГ.45.100.10(16).С/С DN100 ООО «Торговый Дом АДЛ» в подземном исполнении, оборудованных свечами для продувки.

Окончательные характеристики газопровода будут определены проектным решением.

  - Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Участок производства работ расположен на территории муниципального района Череповецкий и городского округа город Череповец, в границах населенных пунктов г. Череповец,  д. Борисово, д. Ирдоматка, д. Ванеево, д. Нова, д. Шайма, п. Шайма.

Планируемый к размещению газопровод «Газопровод межпоселковый д. Борисово – д. Ирдоматка – д. Ванеево – д. Нова – д. Шайма – п. Шайма Череповецкого района Вологодской области» расположен вблизи деревень Борисово, Ирдоматка, Ванеево, Нова, Шайма и п. Шайма Череповецкого района Вологодской области.

  - Перечень координат характерных точек границ

## зон планируемого размещения линейных объектов

Таблица 1. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 338866,07 | 2226622,90 |
| 2 | 338857,12 | 2226594,18 |
| 3 | 338841,49 | 2226544,04 |
| 4 | 338866,10 | 2226535,53 |
| 5 | 339040,64 | 2226470,51 |
| 6 | 339162,77 | 2226328,27 |
| 7 | 339370,40 | 2226249,97 |
| 8 | 339370,40 | 2226195,99 |
| 9 | 339286,90 | 2226121,81 |
| 10 | 339282,16 | 2226061,23 |
| 11 | 339263,34 | 2226061,29 |
| 12 | 338697,24 | 2226092,32 |
| 13 | 338582,88 | 2226096,03 |
| 14 | 338336,31 | 2226024,62 |
| 15 | 338104,81 | 2226006,85 |
| 16 | 337964,05 | 2225853,90 |
| 17 | 337857,60 | 2225734,32 |
| 18 | 337726,02 | 2225652,15 |
| 19 | 337640,02 | 2225640,71 |
| 20 | 337594,58 | 2225628,18 |
| 21 | 337571,13 | 2225610,31 |
| 22 | 337580,52 | 2225598,51 |
| 23 | 337601,31 | 2225614,47 |
| 24 | 337643,02 | 2225625,97 |
| 25 | 337731,21 | 2225637,70 |
| 26 | 337867,37 | 2225722,74 |
| 27 | 337975,17 | 2225843,83 |
| 28 | 338111,85 | 2225992,34 |
| 29 | 338339,00 | 2226009,78 |
| 30 | 338584,77 | 2226080,96 |
| 31 | 338696,58 | 2226077,34 |
| 32 | 339262,91 | 2226046,29 |
| 33 | 339280,99 | 2226046,24 |
| 34 | 339279,70 | 2226029,73 |
| 35 | 339235,84 | 2225842,35 |
| 36 | 339296,51 | 2225608,42 |
| 37 | 339471,55 | 2225421,49 |
| 38 | 339464,73 | 2225388,76 |
| 39 | 339441,35 | 2225355,39 |
| 40 | 339443,44 | 2225349,51 |
| 41 | 339439,98 | 2225344,09 |
| 42 | 339437,29 | 2225345,80 |
| 43 | 339432,86 | 2225343,29 |
| 44 | 339425,45 | 2225319,33 |
| 45 | 339424,30 | 2225319,68 |
| 46 | 339385,28 | 2225195,87 |
| 47 | 339366,31 | 2225187,77 |
| 48 | 339344,63 | 2225191,06 |
| 49 | 339316,15 | 2225198,70 |
| 50 | 339311,38 | 2225178,61 |
| 51 | 339114,07 | 2225270,68 |
| 52 | 338950,95 | 2224840,05 |
| 53 | 339037,84 | 2224807,77 |
| 54 | 339057,13 | 2224767,67 |
| 55 | 339160,25 | 2224556,99 |
| 56 | 339205,11 | 2224466,90 |
| 57 | 339220,47 | 2224426,39 |
| 58 | 339231,73 | 2224344,95 |
| 59 | 339250,85 | 2224209,91 |
| 60 | 339206,38 | 2224199,46 |
| 61 | 339220,17 | 2224116,54 |
| 62 | 339360,69 | 2224019,66 |
| 63 | 339576,45 | 2223874,35 |
| 64 | 339557,63 | 2223825,64 |
| 65 | 339202,00 | 2223528,34 |
| 66 | 339209,43 | 2223461,44 |
| 67 | 338981,86 | 2223247,85 |
| 68 | 338950,28 | 2223082,97 |
| 69 | 339108,78 | 2222726,67 |
| 70 | 339266,28 | 2222773,74 |
| 71 | 339343,75 | 2222551,96 |
| 72 | 339603,14 | 2222160,74 |
| 73 | 339550,73 | 2222090,14 |
| 74 | 339390,01 | 2221903,99 |
| 75 | 339268,95 | 2221778,03 |
| 76 | 339177,46 | 2221667,98 |
| 77 | 339119,01 | 2221702,45 |
| 78 | 339087,84 | 2221651,78 |
| 79 | 339065,19 | 2221557,24 |
| 80 | 339280,26 | 2221267,13 |
| 81 | 339760,87 | 2220620,44 |
| 82 | 340051,27 | 2220397,96 |
| 83 | 340108,15 | 2220474,34 |
| 84 | 340142,13 | 2220488,28 |
| 85 | 340242,36 | 2220383,14 |
| 86 | 340268,35 | 2220380,71 |
| 87 | 340488,86 | 2220444,78 |
| 88 | 340545,05 | 2220486,28 |
| 89 | 340546,73 | 2220483,95 |
| 90 | 340567,07 | 2220456,70 |
| 91 | 340587,42 | 2220429,44 |
| 92 | 340626,08 | 2220377,17 |
| 93 | 340680,07 | 2220303,56 |
| 94 | 340720,05 | 2220249,52 |
| 95 | 340758,90 | 2220197,07 |
| 96 | 340775,55 | 2220175,24 |
| 97 | 340835,84 | 2220093,60 |
| 98 | 340926,37 | 2219973,63 |
| 99 | 340938,95 | 2219982,10 |
| 100 | 340847,82 | 2220102,41 |
| 101 | 340775,77 | 2220199,49 |
| 102 | 340963,46 | 2220338,74 |
| 103 | 341097,61 | 2220437,25 |
| 104 | 341109,21 | 2220421,01 |
| 105 | 341162,45 | 2220454,73 |
| 106 | 341178,47 | 2220462,50 |
| 107 | 341258,13 | 2220493,77 |
| 108 | 341275,22 | 2220498,86 |
| 109 | 341479,93 | 2220538,25 |
| 110 | 341478,91 | 2220570,03 |
| 111 | 341644,45 | 2220601,59 |
| 112 | 341684,66 | 2220608,99 |
| 113 | 341686,99 | 2220609,46 |
| 114 | 341683,43 | 2220624,02 |
| 115 | 341660,80 | 2220619,85 |
| 116 | 341598,04 | 2220607,92 |
| 117 | 341598,18 | 2220607,16 |
| 118 | 341575,63 | 2220602,78 |
| 119 | 341555,98 | 2220598,99 |
| 120 | 341536,35 | 2220595,21 |
| 121 | 341513,64 | 2220590,83 |
| 122 | 341473,83 | 2220583,15 |
| 123 | 341473,80 | 2220584,24 |
| 124 | 341463,51 | 2220582,34 |
| 125 | 341464,53 | 2220550,56 |
| 126 | 341271,65 | 2220513,45 |
| 127 | 341253,24 | 2220507,97 |
| 128 | 341172,44 | 2220476,25 |
| 129 | 341155,14 | 2220467,86 |
| 130 | 341113,17 | 2220441,27 |
| 131 | 341101,02 | 2220458,28 |
| 132 | 340766,84 | 2220211,54 |
| 133 | 340732,11 | 2220258,44 |
| 134 | 340645,89 | 2220374,98 |
| 135 | 340548,09 | 2220507,23 |
| 136 | 340482,11 | 2220458,44 |
| 137 | 340266,90 | 2220395,91 |
| 138 | 340248,68 | 2220397,61 |
| 139 | 340145,94 | 2220506,06 |
| 140 | 340098,60 | 2220486,63 |
| 141 | 340048,32 | 2220419,12 |
| 142 | 339771,66 | 2220631,07 |
| 143 | 339292,30 | 2221276,07 |
| 144 | 339081,41 | 2221560,56 |
| 145 | 339101,87 | 2221645,96 |
| 146 | 339124,07 | 2221682,05 |
| 147 | 339180,84 | 2221648,58 |
| 148 | 339280,14 | 2221768,02 |
| 149 | 339401,10 | 2221893,88 |
| 150 | 339562,45 | 2222080,76 |
| 151 | 339621,46 | 2222160,26 |
| 152 | 339357,30 | 2222558,68 |
| 153 | 339275,72 | 2222792,22 |
| 154 | 339117,12 | 2222744,82 |
| 155 | 338965,90 | 2223084,77 |
| 156 | 338995,67 | 2223240,24 |
| 157 | 339225,17 | 2223455,64 |
| 158 | 339217,80 | 2223522,00 |
| 159 | 339570,22 | 2223816,62 |
| 160 | 339575,36 | 2223829,92 |
| 161 | 339599,38 | 2223820,44 |
| 162 | 339630,50 | 2223797,19 |
| 163 | 339655,66 | 2223831,49 |
| 164 | 339681,18 | 2223812,66 |
| 165 | 339871,63 | 2223672,57 |
| 166 | 340001,99 | 2223585,39 |
| 167 | 340021,95 | 2223573,34 |
| 168 | 340036,93 | 2223561,94 |
| 169 | 340073,20 | 2223530,68 |
| 170 | 340117,48 | 2223512,94 |
| 171 | 340170,85 | 2223516,51 |
| 172 | 340209,45 | 2223510,53 |
| 173 | 340253,68 | 2223513,11 |
| 174 | 340318,86 | 2223517,32 |
| 175 | 340460,16 | 2223520,20 |
| 176 | 340459,72 | 2223541,11 |
| 177 | 340488,08 | 2223546,37 |
| 178 | 340582,17 | 2223592,42 |
| 179 | 340621,65 | 2223599,91 |
| 180 | 340689,64 | 2223600,79 |
| 181 | 340689,40 | 2223583,65 |
| 182 | 340705,09 | 2223583,30 |
| 183 | 340704,97 | 2223587,62 |
| 184 | 340712,13 | 2223587,85 |
| 185 | 340753,45 | 2223587,13 |
| 186 | 340753,06 | 2223581,46 |
| 187 | 340797,32 | 2223581,22 |
| 188 | 340896,07 | 2223574,98 |
| 189 | 340937,52 | 2223574,87 |
| 190 | 340937,28 | 2223578,81 |
| 191 | 340962,85 | 2223578,26 |
| 192 | 340963,05 | 2223574,77 |
| 193 | 340988,12 | 2223574,75 |
| 194 | 340990,74 | 2223572,66 |
| 195 | 340998,01 | 2223572,94 |
| 196 | 341001,20 | 2223572,86 |
| 197 | 341033,44 | 2223572,04 |
| 198 | 341033,24 | 2223564,08 |
| 199 | 341070,56 | 2223564,94 |
| 200 | 341069,69 | 2223579,83 |
| 201 | 341009,31 | 2223578,53 |
| 202 | 340992,73 | 2223589,74 |
| 203 | 340896,56 | 2223589,97 |
| 204 | 340797,97 | 2223596,21 |
| 205 | 340704,60 | 2223598,31 |
| 206 | 340704,83 | 2223615,05 |
| 207 | 340686,22 | 2223615,84 |
| 208 | 340620,14 | 2223614,89 |
| 209 | 340577,39 | 2223606,78 |
| 210 | 340516,91 | 2223577,18 |
| 211 | 340519,00 | 2223573,00 |
| 212 | 340485,00 | 2223557,00 |
| 213 | 340449,77 | 2223550,84 |
| 214 | 340447,24 | 2223554,05 |
| 215 | 340444,46 | 2223553,53 |
| 216 | 340444,85 | 2223534,90 |
| 217 | 340318,23 | 2223532,32 |
| 218 | 340252,76 | 2223528,09 |
| 219 | 340210,17 | 2223525,60 |
| 220 | 340171,51 | 2223531,59 |
| 221 | 340119,88 | 2223528,14 |
| 222 | 340081,10 | 2223543,67 |
| 223 | 340046,38 | 2223573,60 |
| 224 | 340030,39 | 2223585,76 |
| 225 | 340010,04 | 2223598,05 |
| 226 | 339878,30 | 2223686,15 |
| 227 | 339688,24 | 2223826,09 |
| 228 | 339650,54 | 2223846,15 |
| 229 | 339631,81 | 2223820,60 |
| 230 | 339627,78 | 2223817,94 |
| 231 | 339606,75 | 2223833,66 |
| 232 | 339580,77 | 2223843,91 |
| 233 | 339594,77 | 2223880,10 |
| 234 | 339369,14 | 2224032,05 |
| 235 | 339233,92 | 2224125,27 |
| 236 | 339223,48 | 2224188,07 |
| 237 | 339267,63 | 2224198,44 |
| 238 | 339246,58 | 2224347,03 |
| 239 | 339235,97 | 2224423,82 |
| 240 | 339232,67 | 2224433,75 |
| 241 | 339227,39 | 2224449,69 |
| 242 | 339212,31 | 2224478,68 |
| 243 | 339189,55 | 2224522,44 |
| 244 | 339161,70 | 2224576,00 |
| 245 | 339163,82 | 2224583,81 |
| 246 | 339070,63 | 2224774,22 |
| 247 | 339048,73 | 2224819,73 |
| 248 | 338970,33 | 2224848,86 |
| 249 | 339122,37 | 2225250,23 |
| 250 | 339305,18 | 2225164,64 |
| 251 | 339320,94 | 2225161,10 |
| 252 | 339326,03 | 2225180,65 |
| 253 | 339341,55 | 2225176,35 |
| 254 | 339368,28 | 2225172,30 |
| 255 | 339397,51 | 2225184,79 |
| 256 | 339443,11 | 2225329,48 |
| 257 | 339452,75 | 2225343,88 |
| 258 | 339456,45 | 2225356,69 |
| 259 | 339470,09 | 2225369,80 |
| 260 | 339478,78 | 2225382,80 |
| 261 | 339488,31 | 2225425,55 |
| 262 | 339310,07 | 2225615,88 |
| 263 | 339251,29 | 2225842,53 |
| 264 | 339294,56 | 2226027,42 |
| 265 | 339301,38 | 2226114,61 |
| 266 | 339385,40 | 2226189,25 |
| 267 | 339385,40 | 2226260,34 |
| 268 | 339171,65 | 2226340,95 |
| 269 | 339050,82 | 2226481,67 |
| 270 | 338869,57 | 2226550,58 |
| 271 | 338859,81 | 2226553,96 |
| 272 | 338870,85 | 2226588,93 |
| 273 | 338879,90 | 2226617,61 |
| 274 | 338897,53 | 2226673,42 |
| 275 | 338648,58 | 2227015,63 |
| 276 | 338603,17 | 2227229,45 |
| 277 | 338473,87 | 2227510,73 |
| 278 | 338327,51 | 2227578,72 |
| 279 | 338330,49 | 2227630,59 |
| 280 | 338298,41 | 2227686,02 |
| 281 | 338285,41 | 2227678,61 |
| 282 | 338315,25 | 2227626,97 |
| 283 | 338311,95 | 2227569,41 |
| 284 | 338462,54 | 2227499,45 |
| 285 | 338588,84 | 2227224,70 |
| 286 | 338634,57 | 2227009,39 |
| 287 | 338880,96 | 2226670,69 |
| 1 | 338866,07 | 2226622,90 |

Система координат – МСК-35 зона 2.

Площадь зоны планируемого размещения линейного объекта составляет 234 828 кв.м.

  - Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, не разрабатывались ввиду отсутствия линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству).

  - Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Согласно пункту 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется не установлены (пункт 2 статья 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации).

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

Границы зоны планируемого размещения проектируемого газопровода пересекают существующие инженерные коммуникации, автомобильные дороги.

Все работы по строительству газопровода на пересечении с инженерными коммуникациями, автомобильными дорогами в границах охранных зон и зон с особыми условиями использования территорий должны производиться на основании письменных разрешений организаций, эксплуатирующих данные коммуникации и под непосредственным надзором представителей этих организаций.

Прокладка газопроводов предусматривается в соответствии с требованиями СНиП «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления», «Правил охраны газораспределительных сетей» и паспортов на оборудование.

Для обозначения газопровода предусмотрены опознавательные знаки, которые устанавливаются на постоянных ориентирах, расположенных вблизи от газопровода или на ориентирных столбиках:

- в месте присоединения проектируемого газопровода;

- в углах поворота трассы и в местах разветвлений;

- в местах установки отключающей арматуры;

- на прямолинейных участках газопровода через 200 м.

Опознавательные знаки (табличка-указатель) на железобетонные столбики высотой не менее 1,5 м, как правило, справа по ходу газа.

На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения или характерной точки, телефон аварийно-диспетчерской службы.

Для обозначения трассы газопровода предусмотрена прокладка вдоль присыпанного (на расстоянии 0,2-0,3 м) газопровода изолированного алюминиевого или медного провода сечением 2,5-4 мм с выходом концов его на поверхность под ковер или футляр вблизи от опознавательного знака.

При выборе трассы проектируемого газопровода учитывались требования «СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы», предъявляемые к минимальным расстояниям до существующих инженерных коммуникаций, а также различных зданий и сооружений (см. таблицы 3 – 4).

Таблица 3. Минимальные расстояния от проектируемого газопровода до зданий и сооружений

| № п/п | Здания и сооружения | Расстояние, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Газопровод среднего давления (0,005-0,3 МПа) | Газопровод низкого давления (до 0,005 Мпа) |
| 1 | До фундаментов зданий и сооружений | 4 | 2 |
| 2 | До фундаментов ограждений, эстакад, отдельно стоящих опор, в том числе контактной сети и связи железных дорог | 1 | 1 |
| 3 | До внутренних подъездных железнодорожных путей предприятий | 2,8 | 2,8 |
| 4 | До автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог: от бордюрного камня от обочины, откоса насыпи и кювета | 1,5 1 | 1,5 1 |
| 5 | До фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ | 1 | 1 |
| № п/п | Здания и сооружения | Расстояние, м |  |
|  |  | Газопровод среднего давления (0,005-0,3 МПа) | Газопровод высокого давления (св.0,3-0,6 Мпа) |
| 6 | До фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением св. 1 кВ до 35 кВ | 5 | 5 |
| 7 | До зданий закрытых складов категории А, Б | 9,0 | 9,0 |
| 8 | До зданий закрытых складов категории В, Г, Д | 4,0 | 2,0 |
| 9 | До кладбищ | 15 | 15 |
| 10 | До АЗС и АГЗС, а также до зданий и сооружений, содержащих агрессивные по отношению к полиэтилену вещества | 20 | 20 |

Таблица 4. Минимальные расстояния от проектируемого газопровода до инженерных коммуникаций

| № п/п | Инженерные сети | Расстояние, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Газопровод среднего давления (0,1-0,3 МПа) | Газопровод высокого давления (св.0,3-0,6 Мпа) |
| 1 | Водопровод | 1 | 1 |
| 2 | Канализация бытовая | 1,5 | 1 |
| 3 | Дренаж и дождевая канализация | 1,5 | 1 |
| 4 | Газопровод давлением до 1,2 МПа при параллельной прокладке | 1 | 1 |
| 5 | Кабели силовые всех напряжений | 1 | 1 |
| 6 | Кабели связи | 1 | 1 |
| 7 | Нефтепродуктопроводы на территории поселений: для стальных газопроводов для полиэтиленовых газопроводов | 2,5 20,0 | 2,5 20,0 |

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В соответствии с информацией, полученной от Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области (справка от 29 сентября 2022 года № ИХ.53-5582/22), на территории земельного участка объекта «Газопровод межпоселковый д. Борисово – д. Ирдоматка – д. Ванеево – д. Нова – д. Шайма – п. Шайма Череповецкого района Вологодской области», расположенного на территории Череповецкого района Вологодской области, отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия. Территория расположена за границами зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.

С информацией, полученной от администрации Череповецкого муниципального района (письмо от 10 марта 2023 года № 1-47/543), Управления архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца Вологодской области (письмо от 21 февраля 2023 года № 2023/01-01-29/163), Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области (письмо от 21 марта 2023 года  № ИХ.08-2176/23), Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (письмо от 8 ноября 2022 года №15-61/15720-ОГ), особо охраняемые природные территории местного, регионального и федерального значения в районе размещения проектируемого объекта отсутствуют.

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий

## по охране окружающей среды

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», при проектировании зданий, строений, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.

Согласно действующим правовым нормам в области экологической безопасности система природоохранных мероприятий должна обеспечивать:

- соблюдение предельно-допустимых норм химических, физических, биологических и механических воздействий на окружающую среду и персонал при строительстве и эксплуатации объектов газовой промышленности;

- соблюдение требований к использованию компонентов природной среды;

- выполнение требований к проектным решениям по уменьшению (предотвращению) вредного воздействия на окружающую среду при ведении работ по строительству и эксплуатации объектов газовой промышленности, включая требования к управлению отходами производства и потребления, в т.ч. жидкими бытовыми отходами и отходами производства;

- соблюдение требований к составу и условиям применения экологически опасных материалов, их хранению и транспортировке;

-  выполнение требований к мероприятиям по охране окружающей природной среды, очистному оборудованию и установкам;

-    выполнение требований к социально-бытовым условиям проживания и работы персонала и обеспечению санитарно-гигиенических нормативов;

-  выполнение санитарно-гигиенических требований к оборудованию, материалам, условиям труда;

- выполнение требований к производственному экологическому контролю и мониторингу окружающей среды.

  - Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

В целях исключения чрезвычайных ситуаций техногенного характера по трассам линейного объекта необходимо соблюдение условий, установленных нормативной документацией, для охранных зон газопроводов.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

С целью предупреждения возможного повреждения и для обнаружения газопровода из полиэтиленовых труб при производстве земляных работ в зоне прокладки газопровода предусматривается укладка сигнальной ленты с надписью «Огнеопасно-газ» на расстоянии 0,2 м от верхней образующей газопровода.

На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее чем 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения.

Для определения местоположения стального газопровода на стенах зданий и сооружений размещаются таблички-указатели.

Для определения местонахождения газопровода из полиэтиленовых труб необходимо укладывать медный изолированный проводник-спутник непосредственно на газопровод.