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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ
МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об определении требований к объектам образования,
передаваемым в муниципальную собственность
городского округа город Череповец Вологодской области,
в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов 
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 2, пунктом 10 части 2 статьи 4 закона Вологодской  области от 04.10.2018 №  4408-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых на территории Вологодской области допускается предоставление земельного участка (земельных участков), находящегося (находящихся) в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить требования к объектам образования, передаваемым в муниципальную собственность городского округа город Череповец Вологодской области, в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (прилагается).
2. Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца 
Глава города
Р.Э. Маслов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением мэрии города

от                           №                
Требования к объектам образования,
передаваемым в муниципальную собственность
городского округа город Череповец Вологодской области,

в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов
	N
п/п
	Наименование требования 
	Содержание требования


	1
	2
	3

	1
	Общие требования 
	1.1 Проектирование и строительство объектов образования (детские ясли, детские сады, школы), передаваемых  в муниципальную собственность городского округа город Череповец Вологодской области, в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (далее по тексту – объект), должно осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов в соответствии с функциональным назначением объекта. Объект должен отвечать современным требованиям строительных, технологических и санитарных норм.
1.2 Объект должен соответствовать критериям, указанным в статье 2 закона Вологодской  области от 04.10.2018 №  4408-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых на территории Вологодской области допускается предоставление земельного участка (земельных участков), находящегося (находящихся) в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов».
1.3 Объект на момент передачи в муниципальную собственность полностью должен быть готов к эксплуатации, оборудован всем необходимым сантехническим, электротехническим и другим инженерным оборудованием, включая, но не ограничиваясь, системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, противопожарной системой, а также соответствовать как противопожарным, так и антитеррористическим нормам и требованиям. 

	2
	Соответствие требованиям к качеству и безопасности
	2.1 Применяемые для проектирования и строительства конструкции, материалы и оборудование должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта в соответствии с их функциональным назначением 

2.2. Все используемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты, подтверждающие их соответствие требованиям безопасности, энергоэффективности и пригодности для применения в образовательных организациях (детские ясли, детские сады, школы). Это включает сертификаты ГОСТ Р, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения и другие документы, предусмотренные законодательством. Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ. 
2.3. Все применяемые и используемые в ходе строительства объекта материалы, изделия и оборудование должны быть разрешены для использования на территории РФ.
2.4 Не допускается использование материалов и оборудования, бывшего в использовании. 

	3
	Требования к строительным конструкциям:
	3.1 Конструкции, эксплуатируемые в коррозионно-активных условиях, должны быть выполнены из коррозионностойких материалов или иметь соответствующую коррозионную защиту. 
3.2 Конструкции должны сохранять свои эксплуатационные качества на протяжении всего срока службы объекта и соответствовать требованиям по прочности, жесткости, устойчивости, долговечности, санитарно-гигиеническим, противопожарным, экономическим и иным требованиям, действующих нормативных документов. 

3.3 Изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций определить на основании результатов инженерных изысканий, а также принять, но не ограничиваясь, в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

	4
	Требования к фундаменту

	4.1 Конструктивная схема и материалы по фундаменту определяются проектной документацией с учетом обеспечения безопасности и надежности в соответствии с действующим законодательством и на основании результатов инженерных изысканий, принятые решения обосновать расчетами.
4.2. Фундамент должен быть запроектирован таким образом, чтобы с достаточной степенью надежности предотвратить наступление всех видов предельных состояний.

	5
	Объемно-планировочные и архитектурные решения
	5.1 Архитектурные и объемно-планировочные решения необходимо принимать с учетом градостроительных и климатических условий района строительства.
Предусмотреть высококачественные архитектурные решения с учетом особенностей визуального восприятия объекта.
5.2. Осуществить согласование архитектурно-градостроительного облика объекта в установленном порядке.
5.3 Для отделки фасада применить современные материалы и решения с целью повышения энергосберегающих, пожаробезопасных и эстетических свойств объекта. 
Для внутренней отделки помещений применить материалы в соответствии с их функциональным назначением. Проектом предусмотреть использование долговечных отделочных материалов, обеспечивающие эстетичность, взрывопожаро-безопасность и отвечающие санитарно-гигиеническим нормам.
5.5 Проектирование вести с учетом посещения и пребывания в том числе маломобильных групп населения. 

	6
	Требования к полам
	6.1 Выбор конструктивного решения полов определить проектной документацией исходя из требований условий эксплуатации и в зависимости от функционального назначения помещений.

	7
	Требования к окнам
	7.1 В соответствии с требованиями действующих нормативных документов (класс энергетической эффективности не ниже класса «С»), оконные блоки со стеклопакетом с фурнитурой и подоконником.
7.2 В оконных проемах предусмотреть фрамуги (форточки).

	8
	Требования к дверям
	8.1 Типы дверей принять согласно функциональному назначению помещений и зон, иметь наличники, ручки. При необходимости оснастить доводчиками. 

	9
	Требования к кровле
	Конструкция кровли определяется проектной документацией.

	10
	Требования к лестницам
	10.1 Конструкция лестниц определяется проектной документацией. 
10.2 Ширину лестничных маршей принять с учётом требований пожарной безопасности и доступности для маломобильных групп населения (ширина в свету, тип поручней).

	9
	Требования к решениям по подключению объекта к сетям инженерно-технического обеспечения
	9.1 Предусмотреть полное инженерное обеспечение объекта в соответствии с требованиями норм и правил законодательства РФ и технических условий инженерных служб.
9.2 Обеспечить подключение к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям.

	10
	Требования к энергоэффективности объекта
	Принимать обоснованные оптимальные архитектурные, технологические, конструктивные, инженерно-технические проектные решения, обеспечивающие энергоэффективность, в соответствии с действующими нормативными документами.
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